## Check list TRIMESTRAL LIDL
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN
CLIENTE | LIDL SUPERMERCADO S.A.U. 5084
FECHA | 17/03/2026
DIRECCIÓN | AVENIDA DE ALFONSO XII - MOSTOLES - MADRID
TÉCNICO MANTENEDOR DE GUNNEBO | RUBEN CARRETERO
RESPONSABLE ASIGNADO POR LIDL
INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS | DENOMINACIÓN-UBICACIÓN-MARCA Y MODELO
Central de alarmas | HONEYWELL GALAXY 264 -CCTV / CUARTO ELECTRICO
Teclado del sistema de alarma | HONEYWELL GALAXY -ENTRADA
Expansor entradas/salidas | HONEYWELL- TIENDA / MUELLE
Fuentes de alimentación | N/A -TIENDA / MUELLE
Transmisor telefónico | INTEGRADA GALAXY
Transmisor IP | ALWON E 204 -C.ALARMAS
Transmisor GPRS | ALWON E 204 -C.ALARMAS
Fuentes de alimentación | N/A -TIENDA / MUELLE
Detectores volumétricos | HONEYWELL / ARITECH
Contactos de apertura | INTERLOGIX
Detectores sísmicos | INTERLOGIX
Pulsadores de atraco | OFICINA
Lectores | MAX
Sirenas | INTERLOGIX
Semáforos | SI
Baterías | SI
Otros
ACTUACIONES PREVIAS | COMENTARIOS
Informar a la CRA | OK
Consultar a los usuarios si existen posibles dificultades o problemas de utilización | OK
Verificar si existen averías sin resolver antes del inicio de los trabajos de mantenimiento | OK
Situar el sistema en modo de pruebas | OK
Obtener el registro de incidencias del sistema correspondiente a los últimos 15 días | OK
CENTRAL DE ALARMAS Y OPERATIVA | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Acceso al registro de incidencias de los últimos 15 días | X
Estado y funcionamiento del tamper | X
Estado y funcionamiento del tamper antidespegue | X
Elementos de cierre de la caja de la central de alarmas (tornillos, bisagras, cerradura, etc.) | X
Aspecto general del conexionado interior de la central de alarmas (conexiones de clemas, timbrado de cables, etc.) | X
Detectores de alarma conectados a fuente de alimentación auxiliar | X
No hay elementos conectados de batería o salida de sirena | X
Armado del sistema con alguno de los usuarios habituales | X
Verificar tiempos de entrada/salida | X
Verificar activación de las sirenas al generar una alarma de robo | X
Verificar funcionamiento de las maniobras de alarma sobre el CCTv con el sistema armado y desarmado | X
TECLADO DEL SISTEMA DE ALARMA | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Preguntar a los usuarios si existe algún problema de funcionamiento | X
Verificar display | X
Verificar teclas | X
Verificar indicadores luminosos | X
Verificar zumbador | X
Estado y funcionamiento del tamper | X
Estado y funcionamiento del tamper antidespegue | X
ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Las comprobaciones han de efectuarse sobre la fuente de alimentación de la propia central y también sobre otras posibles fuentes de alimentación auxiliares que el sistema emplee de forma tanto centralizada como distribuida, siendo necesario abrir las cajas de los equipos implicados.
Verificar posibles anomalias de alimentación mediante registro de incidencias | X
Verificar suminstro AC | X
Verificar toma de tierra | X
Tensión de las salidas auxiliares: 13.8VDC ±5% | X
Tensión de las salidas auxiliares sin suministro AC: 12VDC ±5% | X
Tensión de la carga de las baterías: 13.8VDC ±5% | X
Antigüedad de la batería (sustituir si tiene más de 6 años) | X
Provocar fallo de suministro AC y reponerlo al cabo de 1 minuto | X
Provocar fallo de batería y reponerla al cabo de 1 minuto | X
Comprobar señalización local en teclado del fallo de suministro AC | X
Comprobar señalización local en teclado del fallo de batería | X
Verificar transmisión y reposición del fallo de suministro AC | X
Verificar transmisión y reposición del fallo de batería | X
COMUNICACIONES | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Verificar correcto curso de las llamadas a CRA | X
Verificar que el tiempo de transmisión sea alrededor de 20 segundos para transmisores RTB o GSM | X
Verificar la transmisión instantanea para transmisores IP o GPRS | X
Verificar respuesta del sistema ante una llamada entrante por RTB | X |  |  | ANULADA
Verificar que otros elementos conectados a la linea RTB no obstaculiza la respuesta | X |  |  | ANULADA
Acceso bidireccional desde CRA por cada una de las vias de comunicación | X
Activación de alguna función desde CRA por cada una de las vías de comunicación | X
Desconectar cada una de las vías de comunicación y esperar 1 minuto la transmisión del fallo por la vía de comunicación alternativa | X
Transmisión de algunas alarmas por cada una de las vías de comunicación | X
Correcta comunicación de CTI vía TCP/IP | X
Correcta comunicación de cerradura multifunción vía TCP/IP | X
DETECTORES | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Comprobar que la distribución de mobiliario no afecten la cobertura de los detectores | X
Situar el sistema en el modo «test de andado» (walk test) | X
Comprobar, la correcta activación de todos y cada uno de los elementos existentes que puedan examinarse mediante este medio (volumétricos, contactos magnéticos, etc.) | X
Activación de los elementos que exigen una activación manual | X
Comprobar el resto de elementos mediante el procedimiento más adecuado (sísmicos, vibración, rotura de cristal, etc…) | X
ACCESOS | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Lectores y semáforos | X
Contactos magnéticos | X
Salidas emergencia 24 h. | X
Funcionamiento volumétricos: | X
En zonas y accesos al exterior (puertas y ventanas) | X
Protegiendo central de alarmas | X
Elementos o mobiliario que afectan a la operatividad | X
Antimasking operativo y conectado | X
Todos los detectores disponen de antimasking | X
Led se enciende sin aislamiento | X
VARIOS | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Funcionamiento de maniobra de iluminación | X
Funcionamiento de maniobra de iluminación en alarma | X
Funcionamiento de señales de incendio | X
Funcionamiento de maniobra de cámaras frigoríficas | X
Funcionamiento de maniobra de climatización | X
FINAL MANTENIMIENTO | Bien | Mal | n/a* | COMENTARIOS
Copia checklist entregada al cliente | X
Verificar registro de incidencias del periodo de pruebas y comprobar transmisiones | X
CRA ha verificado el 100% de los detectores | X
CRA ha recibido las señales de fallo suministro AC | X
CRA ha recibido las señales de fallo batería | X
CRA ha recibido las señales de tamper de algunos detectores | X
CRA ha recibido las señales de enmascaramiento de todos los detectores | X
Alta/bajas elementos de libro catálogo | X
Firmar y sellar libro catálogo | X
Comunicar anomalías de instalación a Dirección de Seguridad | X
Resueltas las averías detectadas | X
Firma del técnico: |  |  |  | Firma del cliente: